| Электрические обогреватели VORTICE |  |
| --- | --- |

Воздух это жизнь Мы работаем, чтобы создавать комфорт, и делаем вклад в социальную эволюцию с помощью экологичных продуктов, которые перемещают воздух безопасно и эффективно.

| Электронагреватели Vortice |  |
| --- | --- |
| 4 CALDOMI | 12 MICRORAPID VO | 20 THERMOLOGIKA |
| Портативный напольный или настенный тепловой вентилятор для вспомогательного нагрева | Настенный тепловой вентилятор с или без таймера | Инфракрасный настенный нагреватель для вспомогательного нагрева |
| 6 SCALDATUTTO CLASSIC | 14 MICROSOL VO | 22 CALDOPRO PLUS |
| Портативные тепловые вентиляторы для фонового обогрева | Настенный радиатор | Портативные или настенные тепловые пушки для профессионального использования |
| 8 CALDORÉ | 16 THERMOLOGIKA SOLEIL PLUS | 24 TIRACAMINO |
| Портативные или настенные радиаторы и тепловые вентиляторы для вспомогательного нагрева | Инфракрасный нагреватель для внутреннего/наружнего применения | Радиальный вентилятор для дымоходов |
| MICROCOMFORT | 8 PALOLOGIKO | 25 I CENERELLO |
| Настенный тепловой вентилятор для вспомогательного нагрева, также используется полотенцесушитель | Стойка для Thermologika Soleil Plus | Поглотитель золы 25 CALDOFÀ Каминный тепловой вентилятор |

| Электрообогреватель CALDOMI |  |
| --- | --- |
|  | Портативный напольный или настенный тепловой вентилятор для вспомогательного обогрева Спецификация Продукта: Два режима работы: 1000 и 2000 ватт. Нагревательный элемент игольчатого типа Ручное включение термовыключателя Комнатный термостат для настроек и поддержания требуемой комнатной температуры. Противооблединительная защита включит тепловой вентилятор автоматически, если температура упадет ниже 5С. Вращающийся переключатель для установки требуемого режима работы: низкая мощность (1000 Вт) высокая мощность (2000 Вт) 2х метровый силовой кабель со штепселем. |
| Ключевые Преимущества Крепежные детали для настенной установки поставляются в комплекте. Тихая работа устройства, делает его идеальным для использования в течение ночи. | Интегрированная выдвижная опора. Настенная установка производится с помощью специальных крепежей. |

| Размеры |  |
| --- | --- |
|  | Модель Код A B C Кг CALDOMI 70299 290 375 100 1.85 Размеры, (мм) |
| Технические характеристики |  |
| Модель Код V Гц Напряжение, Вт A Изоляция IP CALDOMI 70299 230 50 1000/2000 | 8.7 c I.II X1 |
| Применение |  |

| Электрообогреватель SCALDATUTTO CLASSIC |
| --- |
|  | Портативный тепловой вентилятор для вспомогательного обогрева Спецификация Продукта: 2 режима работы: 1000 и 2000 Вт Может быть закреплен с помощью специальных крепежных деталей. Выполнен из самозатухающего термопластика V0, этот материал обладает высокой самозатухающей способностью. Темостат Температуры окружающей среды. Отсек для хранения кабеля. Соответствует стандартам CEI EN 60335-2-30. Противообледенительная защита. 1.5 метровый силовой кабель со штепселем. |
| Ключевые Преимущества Очень компактный, привлекательный дизайн, это устройство подходит для всех интерьеров комнат. Также может использоваться летом в качестве вентилятора. | Идеальное дополнение если существующие системы отопления не работают, или работают слабо. Повышенный класс безопасности, благодаря термовыключателю. |

| Размеры |  |
| --- | --- |
|  | Модель Код A B C Кг SCALDATUTTO CLASSIC FH-VO 70141 290 331 120 1.9 Размеры, (мм) |
| Технические характеристики |  |
| Модель | Код V Гц Напряжение, Вт A Изоляция IP SCALDATUTTO CLASSIC FH-VO 70141 230 50 1000/2000 9 c I.II X1 |
| Применение |  |

| Электрообогреватель CALDORÈ |  |
| --- | --- |
|  | Портативные или настенные радиаторы и тепловые вентиляторы для вспомогательного нагрева Спецификация Продукта: Три модели: тепловой радиатор (Caldoré), тепловой вентилятор (Caldoré R), и тепловой вентилятор с таймером (Caldoré RT) Три режима работы: 800/1200/2000 Вт Модели RT снабжены программируемым таймером на 24 часа, который может быть настроен с точностью до 15 минут. Самозатухающие материалы. Противообледенительная защита. Подсветка выключателей, для легкой и быстрой работы. 1.6 метровый силовой кабель со штепселем. |
| Ключевые Преимущества Удобные ручки для перемещения. Резиновые ножки, для улучшенной устойчивости. | Возможность крепления на стену (Код 22980) |

| Размеры |  |
| --- | --- |
|  | Модель Код A B C Кг CALDORÉ 70201 580 415 100 3.9 CALDORÉ R 70211 685 415 100 5.2 CALDORÉ RT 70221 685 415 100 5.3 Размеры, (мм) |
| Технические характеристики |  |
| Модель Код V Гц Напряжение, Вт A Изоляция CALDORÉ 70201 230 50 800/1200/2000 8.7 c I.II CALDORÉ R 70211 230 50 800/1200/2000 8.7 c I.II CALDORÉ RT 70221 230 50 800/1200/2000 8.7 c I.II |
| Принадлежности |  |
| Модель Код Набор для крепления на стену. 22980 |
| Применение |  |

| Электрообогреватель MICROCOMFORT |
| --- |
|  | Настенный тепловой вентилятор для вспомогательного обогрева, также используется для нагрева полотенец Спецификация Продукта: Два режима работы: 1000 и 2000 ватт. Нагревательный элемент игольчатого типа Ручное включение термовыключателя Только для настенной установки Комнатный термостат для настроек и поддержания требуемой комнатной температуры. Противооблединительная защита включит тепловой вентилятор автоматически, если температура упадет ниже 5С. Вращающийся переключатель для установки требуемого режима работы: низкая мощность (1000 Вт) высокая мощность (2000 Вт) 2 метровый силовой кабель со штепселем. |
| Ключевые Преимущества Бесшумная и одновременно эффективная работа. Превосходный нагреватель для полотенец: теплый воздух позволяет нагревать ваше полотенце до комфортной температуры. | Очень элегантный дизайн, отличное дополнение к интерьеру любой комнаты. В комплект входит держатель для полотенец из нержавеющей стали. |

| Размеры |  |
| --- | --- |
|  | Модель Код A B C D E Кг MICROCOMFORT 70870 385 460 130 200 370 2.45 Размеры, (мм) |
| Технические характеристики |  |
| Модель Код V Гц Напряжение, Вт A Изоляция IP MICROCOMFORT 70870 230 50 1000/2000 8.7 c I.II X3 |
| Применение |  |

| Электрообогреватель MICRORAPID |  |
| --- | --- |
|  | Настенный вентилятор с или без таймера Спецификация Продукта: 3 моделей различной мощности (600/1000/1500/2000 Вт) с и без цифрового таймера с возможностью недельного программирования. Защищены от попадания влаги (класс защиты Х4), они могут быть установлены во влажной среде. Версии таймеров с ежедневным/еженедельным программированием. Комнатный термостат для настройки температуры. Также установлена анти облединительная защита, которая автоматически включит обогреватель, если температура опустится ниже 5С. Резиновые части обеспечивают требуемую механическую прочность даже при высокой температуре (выполнен из самозатухающего термопластика V0) |
| Ключевые Преимущества Малые размеры позволяют устанавливать обогреватель в тесных помещениях. Безопасный, надежный, эргономичный и стильный. Бесшумный, подходит для установки в спальной комнате. | Легко устанавливается: можно подключить к обычной настенной розетке. Цифровой дисплей, защищен крышкой. Наличие подсветки даже в нерабочем состоянии. |

| Размеры |  |
| --- | --- |
|  | Модели Код A B C Кг MICRORAPID 600 - V0 70602 433 258 109 3.0 MICRORAPID 1000 - V0 70612 503 258 109 3.7 MICRORAPID 1500 - V0 70622 573 258 109 3.8 MICRORAPID 2000 - V0 70632 633 258 109 4.2 MICRORAPID T 600 - V0 70653 433 258 109 3.0 MICRORAPID T 1000 - V0 70661 503 258 109 3.7 MICRORAPID T 1500 - V0 70663 573 258 109 3.8 MICRORAPID T 2000 - V0 70681 633 258 109 4.2 Размеры, (мм) |
| Технические характеристики |  |
| Модель Код V Гц Напряжение, Вт A Изоляция IP MICRORAPID 600 - V0 70602 | 230 50 300/600 2.6 cI.I X4 MICRORAPID 1000 - V0 70612 230 50 500/1000 4.3 cI.I X4 MICRORAPID 1500 - V0 70622 230 50 500/1000/1500 6.5 cI.I X4 MICRORAPID 2000 - V0 70632 230 50 800/1200/2000 8.7 cI.I X4 MICRORAPID T 600 - V0 70653 230 50 300/600 2.6 cI.I X4 MICRORAPID T 1000 - V0 70661 230 50 500/1000 4.3 cI.I X4 MICRORAPID T 1500 - V0 70663 230 50 500/1000/1500 6.5 cI.I X4 MICRORAPID T 2000 - V0 70681 230 50 800/1200/2000 8.7 cI.I X4 |
| Применение |  |

| Электрообогреватель MICROSOL |  |
| --- | --- |
|  | Настенный радиатор. Спецификация Продукта: 4 модели различной мощности (600/1000/1500/2000 Вт) Защищены от попадания влаги (класс защиты Х4), они могут быть установлены во влажной среде. Комнатный термостат для настройки температуры. Также установлена анти облединительная защита, которая автоматически включит обогреватель, если температура опустится ниже 5С. Резиновые части обеспечивают требуемую механическую прочность даже при высокой температуре (выполнен из самозатухающего термопластика V0) |
| Ключевые Преимущества Полностью бесшумная работа (нет мотора) позволяет устанавливать обогреватель в комнатах, где нет центрального отопления. Легко устанавливается: можно подключить к обычной настенной розетке. | Малые размеры позволяют устанавливать обогреватель в тесных помещениях. Цифровой дисплей, защищен крышкой. |

| Размеры |  |
| --- | --- |
|  | Модель Код A B C Кг MICROSOL 600 - V0 70562 463 258 109 2.9 MICROSOL 1000 - V0 70572 573 258 109 3.2 MICROSOL 1500 - V0 70582 723 258 109 3.9 MICROSOL 2000 - V0 70592 863 258 109 4.6 Размеры, (мм) |
| Технические характеристики |  |
| Модель Код V Гц Напряжение, Вт A Изоляция IP MICROSOL 600 - V0 70562 230 50 300/600 2.6 cI.I X4 MICROSOL 1000 - V0 70572 230 50 500/1000 4.3 cI.I X4 MICROSOL 1500 - V0 70582 230 50 500/1000/1500 6.5 cI.I X4 MICROSOL 2000 - V0 70592 230 50 800/1200/2000 8.7 cI.I X4 |
| Применение |  |

| Электрообогреватель THERMOLOGIKA SOLEIL PLUS |
| --- |
|  | Инфракрасный нагреватель для внутреннего/наружнего применения Спецификация Продукта: 1 модель для настенной или потолочной установки, подходит для установки горизонтально или вертикально, особенно подходит для мест, где требуется сильное локальное отопление. Передняя решетка из алюминия Боковые крышки сделаны из штампованного алюминия. Корпус выполнен из полиэфирной смолы. В комплекте поставляются крепежные части для установки на стену. Лампа Основана на Галогенной технологии, лампа установлена в Thermologika Soleil Plus, гарантирует высокую эффективность и длительность (до 5000 часов) работы, и подходит для работы при -20С. |
| Ключевые Преимущества Прочный и легкий. Тепло концентрируется в определенных областях. Высокий уровень защиты (IPX5), позволяет использовать обогреватель для наружного обогрева. Нет риска возгорания, или загрязнения. Лучевое распределение тепла не зависит от воздущных потоков. Принцип излучения (как солнечный свет) гарантирует эффективное распределение тепла в областях, которые должны быть нагреты, без рассеивания в атмосфере. Высокая излучающая эффективность, обеспечивает значительную энерго эффективность. | Мгновенное нагревание (более 90% тепла генерируется в течение 1 секунды, по сравнению с 30 секундами, необходимыми для обычной кварцевой лампы). Безопасное использование (кварцевая лампа гарантирует высокое сопротивление тепловому удару). Сниженная потребность в обслуживании и высокая надежность. |

| Размеры |  |
| --- | --- |
|  | Модель Код A B C Кг THERMOLOGIKA SOLEIL PLUS 70065 395 130 120 1.5 Размеры, (мм) |
| Технические характеристики |  |
| Модель Код V Гц W A Изоляция IP THERMOLOGIKA SOLEIL PLUS 70065 230 50 1500 6.5 cI.I X5 |
| Принадлежности |  |
| Модель Код Регулятор напряжения Для вкл/выкл. И для регулировки уровня нагрева, с диапазоном регулирования 3- 100%. Рабочее напряжение: 230V~50Hz Набор для Горизонтальной/Вертикальной установки. 22970 Регулятор напряжения 22974 Макс. Напряжение: 3000 W Рабочая температура: 0°C – 40°C Защита: IP20 Изоляция: Класс II |
| Применение |  |

| Электрообогреватель PALOLOGIKO |  |
| --- | --- |
|  | Стойка для THERMOLOGIKA SOLEIL PLUS, позволяет крепить до 3 ламп* Спецификация Продукта: Полезное приспособление для крепления от 1 до 3 ламп. Макс. Напряжение: 4500 W (с 3 установленными лампами) Height: 2,27 m. Силовой кабель может быть проложен внутри стойки, снизу, или может быть расположении наверху. Стальная трубка окрашенная полиэфирной смолой. Плоское основание с резиновыми ножками. Защита: IPX5. Цвет: алюминий. |
| Ключевые Преимущества Подходит для областей, где невозможно установить другие типы обогревателей. Возможность крепления основания к полу. Стильный дизайн | Лампы могут располагаться на высоте, которая соответствует европейским стандартам (EN 60335-2-30). Лампы могут крепиться вертикально или горизонтально, и могут быть направлены прямо на место обогревания. |

| Размеры |  |
| --- | --- |
| Модель Код A Ø B ØC D E F G Кг PALOLOGIKO ( вертикальная) 22499 2270 560 175 1970 655 30° 2365 17 PALOLOGIKO (горизонтальная) 22499 2270 560 175 2090 645 45° // 17 Размеры, (мм) |
| Технические характеристики |
| Модель Код V Гц W Изоляция IP PALOLOGIKO 22499 230 50 1500-4500 cI.I X5 |
| Применение |

| Электрообогреватель THERMOLOGIKA |  |
| --- | --- |
|  | Инфракрасный настенный нагреватель для вспомогательного обогрева Спецификация Продукта: Защита от попадания влаги (IPX4) позволяет устанавливать обогреватель в комнатах с высокой влажностью. Время нагрева: примерно 30 секунд. 3 режима работы: 600/1200/1800 W со шнуровым выключателем, выходная мощность регулируется автоматически. Может быть отрегулирован (220), для направления тепла в нужную область. Может включаться и отключаться дистанционно. Работает незамедлительно, даже в холодных комнатах. Кварцевая лампа. |
| Ключевые Преимущества Подходит для домашнего или коммерческого использования. Идеально подходит для установки в местах с прямым или непрерывным контактом с внешней средой. Настенная установка с компактными размерами. Макс. Бесшумность: Нет движущихся частей. | Легкая установка. Нагрев происходит от излучения, так что тепло поступает со скоростью света прямо на твердые тела по принципу солнечной радиации. |

| Размеры |  |
| --- | --- |
|  | Модель Код A B C Кг THERMOLOGIKA 70002 540 123 100 1.6 Размеры, (мм) |
| Технические характеристики |  |
| Модель Код V Гц Напряжение, Вт A Изоляция IP THERMOLOGIKA 70002 230 50 600/1200/1800 7.8 cI.I X4 |
| Принадлежности |  |
| Модель Код Кварцевая лампа. 22985 |
| Применение |

| Электрообогреватель CALDOPRO PLUS |
| --- |
|  | Портативный тепловые пушки для профессионального использования. Спецификация продуктов: 3 модели: Различное напряжение (3кВт до 5 кВт) и напряжение (одна или три фазы). Цилиндрический стальной корпус с решетками на входном и выходном отверстии. Односкоростной мотор вентилятора. Алюминивый 5 лопастной вентилятор. Пульт управления расположен на цилиндрическом корпусе, выполнен из из самозатухающего материала V0, ABS снабжен ручкой для облегчения перемещения. Механический таймер, макс. До 180 минут, для настройки времени выключения. Ножки с противовибрационными опорами. Силовой кабель с промышленным 4 полюсным штепселем. |
| Ключевые Преимущества Для вспомогательного нагрева лабораторий, мастерских, складов и домов. Термостат гарантирует точность работы. | Снабжен креплением для настенной установки. Влагозащита (IPX4) позволяет использовать обогреватель в местах с наличием воды. |

| Размеры |  |
| --- | --- |
|  | Модели Код A B C Кг CALDOPRO PLUS 3000 M 70805 238 300.5 335 5.4 CALDOPRO PLUS 3000 T 70806 238 300.5 335 5.4 CALDOPRO PLUS 5000 T 70807 238 300.5 335 5.4 Размеры, (мм) |
| Технические характеристики |  |
| Модель Код V Гц W A cI.I IP CALDOPRO PLUS 3000 M 70805 230 50 3000 13 cI.I X4 CALDOPRO PLUS 3000 T 70806 400 50 3000 4.3 cI.I X4 CALDOPRO PLUS 5000 T 70807 400 50 5000 7.2 cI.I X4 |
| Применение |

| Электрообогреватель TIRACAMINO |  |
| --- | --- |
|  | Радиальный вентилятор для дымоходов Спецификация и Ключевые Преимущества: Разработан для удаления дыма из каминов (200С) Может использоваться в качестве вытяхного вентилятора, если камин не горит. Не подходит для использования с горючими газами. Оснащен контролером скорости и рамой. Дополнительная защитная решетка (код 22700) для закрывания движущихся частей, если устройство устанавливается на низкой высоте. Дополнительный набор SCB (код 22481) для крепления пульта управления C1.5 . Закрытая конструкция с антикоррозийным покрытием. Поставляется со стальным кабелем для дополнительного крепления вентилятора к основанию. |
| Размеры |  |
|  | Модель Код A B Ø C Кг TIRACAMINO 15000 518 410 405 14.3 Модель Код A B Кг C 1,5 12966 120 43 0.2 |
| Технические характеристики |  |
| Модель Код V Гц W A Об/мин; Расход (м3/ч) Pmax (Pa) Lp dB(A) Ø вход, мм Cl. IP TIRACAMINO 15000 220-240 50 120 0.5 1400 750 186 52 170 cI.I X4 |

| Электрообогреватель CENERELLO Поглотитель золы | Электрообогреватель CALDOFÀ Каминный тепловой вентилятор |
| --- | --- |
| Спецификация и Ключевые Преимущества: Разработан для работы совместно с любым стандартным пылесосом, который производит от 1000 до 3000 мм вакуума H2O, за исключением моделей с питанием от аккумуляторов, Перезаряжаемых моделей или моделей без фильтра или накопителя. Удаляет пепел из всех типов каминов, печей или барбекю. Также может собираться грязь, волосы, опилки, и др. инородные материалы с пола. Легок в использовании и чистке, всасываемые материалы попадают прямо в корпус Cenerello® без попадания в пылесос. Собранная грязь может быть легко удалена. Размеры | Спецификация и Ключевые Преимущества: Легко управляется. Просто поместите его в центр камина и зажгите огонь. Caldofà® будет вытягивать холодный воздух из комнаты и затем будет возвращать уже нагретый воздух в помещение. Обеспечивает значительную экономию теплозатрат, уменьшает время на нагрев помещения. Искрозащитный экран предотвращает выпадение искр из камина. Размеры |
|  | Модель Код A B C Кг CALDOFÀ 70710 500-830 450 348 18 Размеры, (мм) |
| Модель Код Ø A B Ø C D Ø E Кг CENERELLO 22994 300 330 45 1200 38 3 Размеры, (мм) | Технические характеристики Модель Код V Гц W Изоляция IP CALDOFÀ 70710 220-240 50 20 CI.II 21 |

| Продукты | CALDOMI | SCALDATUTTO CLASSIC | CALDORÉ |  | CALDORÉ RT | MICROCOMFORT |  | MICRORAPID VO |  | MICRORAPID VO TIMER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 600 | 1000 |
| Код | 70299 | 70140 | 70201 | 70211 | 70221 | 70870 | 70602 | 70612 | 70622 | 70632 | 70653 | 70661 |
| V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| W | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 600 | 1000 |
| A | 8.7 | 9 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 2.6 | 4.3 | 6.5 | 8.7 | 2.6 | 4.3 |
| Настройки напряжения | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Ежедневный/ еженедельный таймер. | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Механический таймер | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка | CE: | CE: | CE: | CE: | CE: | CE: | CE: | CE: | CE: | CE: | CE: | CE: |
| Изоляция | CI. II | CI. II | CI. II | CI. II | CI. II | CI. II | CI. I | CI. I | CI. I | CI. I | CI. I | CI. I |
| IP | IPX1 | IPX1 | - | - | - | IPX3 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Вес (кг) | 1.85 | 1.9 | 3.9 | 5.2 | 5.3 | 2.45 | 3 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 3 | 3.7 |
| * Поставляется без ламп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | MICROSOL VO |  | THERMOLOGIKA SOLEIL PLUS |  | THERMOLOGIKA | CALDOPRO PLUS 3000 M | CALDOPRO PLUS 3000 T | CALDOPRO PLUS 5000 T | TIRACAMINO | CENERELLO | CALDOFÀ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1500 | 2000 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70663 | 70681 | 70562 | 70572 | 70582 | 70592 | 70065 | 22499 | 70002 | 70805 | 70806 | 70807 | 15000 | 22994 | 70710 |
| 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 3фазы | 400 3фазы | 220-240 | - | 220-240 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 |
| 1500 | 2000 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 3000 4500 | 1800 | 3000 | 3000 | 5000 | 120 | - | 20 |
| 6.5 | 8.7 | 2.6 | 4.3 | 6.5 | 8.7 | 6.5 | - | 7.8 | 13 | 4.3 | 7.2 | 0.5 | - | - |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | NO |
| NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | - | NO |
| CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | - | CE |
| CI. I | CI. I | CI. I | CI. I | CI. I | CI. I | CI. I | CI. I | CI. I | CI. I | CI. I | CI. I | CI. I | - | CI. II |
| IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX5 | IPX5 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | - | IP21 |
| 3.8 | 4.2 | 2.9 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 14.3 | 3 | 18 |

| Cod. 5.170.084.857 09/10 Vortice Elettrosociali S.p.A Vortice France Vortice Limited Strada Cerca, 2 72, Rue Baratte-Cholet Beeches House-Eastern Avenue Frazione di Zoate 94106 Saint Maur Burton on Trent 20067 Tribiano (Milano) Cedex DE13 0BB Tel. (+39) 02 906991 Tél. (+33) 1.55.12.50.00 Tel. (+44) 1283-49.29.49 Fax (+39) 02 9064625 Fax (+33) 1.55.12.50.01 Fax (+44) 1283-54.41.2 Italia France United Kingdom www.vortice.com www.vortice-france.com www.vortice.ltd.uk |  |
| --- | --- |
| Описания и иллюстрации представленные в каталоге представлены только для ознакомления, и не являются обязательными. Таким образом Vortice оставляет за собой право, принимая во внимание характеристики описанные здесь, вносить изменения в конструкции продуктов без предварительного уведомления. |